## Formularvorlage: Basis Reinigungs- und Desinfektionsplan lt. HygieneVO Anlage 3

Das vorliegende Formular ist eine Empfehlung der Österreichischen Ärztekammer und stellt die Mindestanforderung für einen Hygieneplan dar. Da das Formular individuell auf das jeweilige spezifische Leistungsspektrum der Ordination anzupassen ist, erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Was?**Objekt, das gewartet werden muss | **Wann?**Zeitpunkt, Rhythmus | **Wie?**Art der Wartung | **Womit?**Produkt | **Wer?**Verantwortliche/r |
| Hände | Bei sichtbarer Verschmutzung und nach jedem Toilettenbesuch | Händereinigung durch Waschen, abtrocknen mit Einmalhandtuch | Flüssigseifenspender [*Produktbezeichnung*] |  |
|  | Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material[[1]](#footnote-1) oder Körperregionen;Vor Zubereitung von ArzneimittelnNach Toilettenbesuch (nach der Händereinigung durch Waschen) | Hygienische Händedesinfektion | Alkoholisches Händedesinfektionsmittel aus Spender [*Produktbezeichnung*] |  |
| Medizinische Einmalhandschuhe (unsteril) | Benutzung bei zu erwartendem Kontakt mit potenziell infektiösem Material oder Körperregionen | Handschuhe nach Abschluss der Tätigkeit ausziehen und hygienische Händedesinfektion durchführen |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berufskleidung | Sofortiger Wechsel der Berufskleidung nach Verschmutzung oder nach Kontamination mit potenziell infektiösem Material | Bevorzugt thermisch desinfizierendes Waschverfahren (z.B. 90°C), sonst chemothermisch desinfizierendes Waschverfahren | Waschmaschine oder durch Reinigungsfirma  | [*Angabe des jeweiligen Personals oder Angabe der Reinigungsfirma*] |
| Blutdruckmessgerät | Nach jeder Verwendung | Wischdesinfektion | Alkoholisches Desinfektionsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Medizinisch-technische Geräte, Gerätewagen | Täglich und nach Kontamination | Mechanische ReinigungWischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions-mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Elektrodenschwämme mit Patient/innenkontakt | Nach jeder Behandlung | Bevorzugt thermisch desinfizierendes Waschverfahren (z.B. 90°C), sonst chemothermisch desinfizierendes Waschverfahren | Waschmaschine |  |
| Ultraschallköpfe | Nach jeder Behandlung | Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Flächendesinfektions-mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Behandlungsliegen, Patient/innen-Sessel | Täglich und nach Kontamination | Mechanische ReinigungWischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions-mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Arbeitsflächen | Täglich und nach Kontamination | Mechanische ReinigungWischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions-mittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Fußböden | Täglich und nach Kontamination | Mechanische Reinigung (auf häufigen Wasserwechsel achten)Ggf. Wischdesinfektion (Einwirkzeit gem. Herstellerangaben beachten) | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*]Reinigungssystem [*Produktbezeichnung*]Flächendesinfektions-mittel [*Produktbezeichnung*]Wischtücher nur für Bodenbereich verwenden! |  |
| Toiletten, Waschbecken | Täglich und bei starker Verschmutzung (regelmäßige Kontrolle und Dokumentation!) | Mechanische Reinigung | Sanitärreiniger [*Produktbezeichnung*]Für die Reinigung von Toiletten und Waschbecken sind jeweils separate Wischtücher zu verwenden. |  |
| Wände, Türen | 1x monatlich und bei Verschmutzung | Mechanische Reinigung | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Schränke, Schubladen, Regale, Heizkörper | 1x monatlich und bei Verschmutzung | Mechanische Reinigung | Reinigungsmittel [*Produktbezeichnung*] |  |
| Reinigungsutensilien (Wischmopp, Schwammtücher etc.) | Nach festgelegten Arbeitsabläufen (z.B. nach Reinigung von 30m2 Fußboden) | Waschmaschine | Desinfizierendes Waschverfahren, danach trockene Aufbewahrung |  |

*Erstellt am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Verbindlich ab: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. z.B. Blut, Speichel, Serum, Stuhl, Harn, Erbrochenes [↑](#footnote-ref-1)